灭火和应急疏散流程图

起火

向保卫处报警

失火建筑现场人员自发灭火

保卫处接警

工作时间  夜间、节假日

通知灭火行动小组赶赴现场

值班人员赶赴现场

同时

通讯联络组通知

判断火情等级

逐级通知，报灭火和应急疏散领导组

报告通讯联络组(校长办公室)

拨打119报警

灭火结束，保卫处负责配合消防部门调查火灾原因

全面开展灭火、疏散、后勤保障等工作

各行动小组赶赴现场开展救火工作